  教育部

幼兒園適用之
室內空氣品質維護管理計畫文件
# (簡略版：非公告場所、無外氣換氣裝置)

場所名稱：
文件建立日期： 年 月 日
室內空氣品質維護管理計畫文件自我檢查表
請加蓋學校及其負責人或代表人印鑑章

場所名稱：
場所編號：	建立(或修正)日期：___________
檢 查 項 目	場所檢查		備註
	是	否
壹、室內空氣品質維護管理計畫之應備表單
一、場所名稱及地址基本資料表	□	□
二、場所義務人基本資料表	□	□
三、場所樓地板面積基本資料表	□	□
四、場所建築物特性基本資料表	□	□
五、場所特定活動基本資料表	□	□
六、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：室內環境與空調設備維護管理	□	□
七、場所室內空氣品質自主量測成果表	□	□
八、室內空氣品質不良應變措施表	□	□
貳、注意事項
一、場所室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物均應填寫第壹項之表五及表六。	□	□
二、室內空間分布於不同樓層，各樓層均應填寫第壹項之表五與表六。	□	□

# 一、場所名稱及地址基本資料表
(一)場所名稱
(二)場所地址	□□□-□□ / 縣(市) 鄉鎮區(市) 村(里) 鄰 / 路 段 巷 弄 號 樓
(三)場所類別	□公立幼兒園 □私立幼兒園 □托嬰中心 / □國小/國中/高中附設附幼兒園 □大學附設附幼兒園
(四)學校人數	學生： 人；教職員： 人
(五)學生健康管理制度	□有；健康檢查項目（時間）：______________________________________ / □無 / 備註：依據「學校衛生法（民國104年12月30日修正）」規定
(六)座落建築物	建築物1：(名稱) / (地址) / 建築物2：(名稱) / (地址) / 建築物3：(名稱) / (地址) / 場所受管制室內空間計有 幢(棟)建築物 / 備註：填寫管制室內空間座落建築物之建築物名稱和地址。
(七)地理位置圖
(八)其他說明

二、場所義務人基本資料表
(一)場所隸屬之公司(總公司)、機關(構)或學校
1.單位名稱
2.單位營利事業統一編號	(無者免填)
3.單位地址
4.單位聯絡電話
(二)場所負責人或代表人
1.負責人或代表人姓名		2.職稱
(三)場所分校或分院之負責人或代表人
1.負責人或代表人姓名		2.職稱
3. 聯絡電話
(四)其他說明
1.場所建築物所有權或其他使用、收益關係	□場所建築物物權為場所義務人所有或管理 / □場所建築物由場所義務人承租使用 / □其他關係：
2.場所建築物所有權人或管理人	□所有權人，說明： / □管理人，說明：

備註：本表之場所義務人基本資料如有變更時，應修正填寫最新資料。

# 三、場所樓地板面積基本資料表
(一)室內空間內容	□室內活動室 □室內遊戲空間 □健康中心 □寢室 / □廚房 □辦公室 □盥洗室(含廁所)
(二)室內樓地板面積	總計： ________________ 平方公尺 / 檢附：場所管制室內空間平面圖影本(附件三)
(三)室內空間座落建築物名稱及樓層(空間規劃)	1.該樓層之受管制室內樓地板面積 / (平方公尺)	2.該樓層樓地板面積 / (平方公尺)	3.該樓層室內空間 / 預估最大使用人數 / (人)
例如: / 建築物1、第 1 樓 / (室內活動室、健康中心、辦公室、盥洗室(含廁所))			學生： / 教職員：
例如: / 建築物1及第 2 樓 / (室內活動室、寢室、盥洗室(含廁所))			學生： / 教職員：
例如: / 建築物2及第 1 樓 / (室內遊戲空間、盥洗室(含廁所))			學生： / 教職員：
例如: / 建築物3及第 1 樓 / (廚房、盥洗室(含廁所))			學生： / 教職員：

四、場所建築物特性基本資料表(主要構造)
建築物名稱：
項目	建築物特性選項
(一)主要構造	□木造 □磚造 / □鋼筋混凝土結構(RC) □鋼骨結構(SC) / □鋼骨鋼筋混凝土結構(SRC) □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(二)外牆屬性	□木牆 □磚牆 □金屬板牆 □鋼筋混凝土牆(RC牆) □浪板外牆 □輕質混凝土板牆(ALC板) □中空水泥板牆 □玻璃帷幕牆 □金屬帷幕牆 □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □不瞭解外牆建構屬性
(三)窗戶檢視	□窗戶型式為可開啟 □窗戶實際使用狀態為開啟之設定 / □其他型式或使用狀態＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(四)空調系統設置位置及型式	□無，採取自然通風
	□設置於易清潔維護位置 □具有維修或維護人孔
	□個別空調系統 □窗型冷氣機 □分離式冷氣機 □箱型冷氣機 / □其他排氣裝置 □排風扇 □抽風扇 □自然排風扇(免動力通風球)
(五)建築裝修	最近裝修日期：民國 年 月 日 / □裝修日期已超過三年，可免填 / □裝修日期未超過三年 / 裝修部位：於管制室內空間範圍 □內部；□外部 / 裝修面積： 平方公尺 (1坪=3.3058平方公尺) / 裝修單元：□天花板；□地面；□牆面；□其他 / 裝修建材：□全部使用綠建材；□部分使用綠建材；□非使用綠建材； / □不清楚 / 備註：

項目	建築物特性選項
(六)地板材質	□地毯(毛質材料) □塑膠地墊(巧拼) / □石材 □無架高木地板 / □磁磚 □架高木地板(使用木製角材架高) / □PVC貼皮地板 / □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □不瞭解材質屬性
(七)牆面材質	□壁紙 □木質 / □油漆 □瓷磚 / □防撞材質 □矽酸鈣板、石膏板 / □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □不瞭解材質屬性
(八)天花板材質	□壁紙 □塑膠板 / □油漆 □矽酸鈣板、石膏板 / □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □不瞭解材質屬性
(九)窗簾材質	□無
	□有 / □塑膠 □百葉窗 □紡織品（布料材質） / □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □不瞭解材質屬性
(十)其他	□櫥櫃材質 / □木質 □塑膠 □金屬 / □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □不瞭解材質屬性 / □桌椅材質 / □木質 □塑膠 □金屬 □布織 / □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □不瞭解材質屬性 / 備註：

備註1：本表之建築物名稱與表一「(五)座落建築物」之建築物名稱對應。
備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

五、場所特定活動基本資料表
建築物名稱：
項目	特定活動情形選項
(一)建築物內燃燒作業(行為)種類	□建築物內設置停車場或其他燃油作業區域 / □建築物內設有餐飲區或使用瓦斯燃燒作業區域 / □其他燃燒作業或行為，請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / □室內無燃燒作業及行為(以下項目(二)免填)
(二)建築物內燃燒作業區域隔間與排風現況	□具獨立隔間或區隔性空間 □具獨立排氣設施 / □具外氣引入口 □具負壓功能設備 / □無以上情形者 / □其他情形說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(三)影印機或事務機作業區域隔間與排風現況	□具獨立隔間或區隔性空間 □具獨立排氣設施 / □具外氣引入口 □具空氣清淨設備 / □具負壓功能設備 □無以上情形者 / □其他情形說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(四)垃圾收集貯存管理	□垃圾收集貯存於室外 □具加蓋型式垃圾桶(箱) / □具有獨立空間及排氣設施 □無以上情形者 / □其他情形說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(五)化學品儲存或化學作業區域	□具獨立隔間或區隔性空間 □具獨立排氣設施 / □保存良好無逸散或外漏情形 / □清潔消毒用品或化學品皆無傾倒或未加蓋等狀況 / □清潔或消毒用品具有獨立場所管理 □無以上情形者 / □其他情形說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(六)其他事項	□具消防緊急排煙系統 □室內環境具有植栽 / □室內環境有豢養寵物 □室內環境具石棉或玻璃纖維等建築材 / □室內環境具有個人或家用空氣清淨機 / □室內環境具有臭氧機、靜電集塵設備、藥劑霧化設備或高壓電產生器，例如負離子產生機 / □室內空調系統冰水管線無冷凝現象或冷凝區域下方具有水盤 / □室內環境有魚缸 □無以上情形者 / □其他情形說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

備註1：本表之建築物名稱與表一「(五)座落建築物」之建築物名稱對應。
備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

# 六、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：室內環境與空調設備維護管理
建築物名稱：
樓層範圍：
工作項目	是	否	檢視日期	備註
1.室內環境維護管理(室內活動室、室內遊戲空間、健康中心、寢室、辦公室)
(1)室內地面無積水
(2)室內地面、牆面、天花板無水漬
(3)室內牆面、天花板無壁癌、黴斑
(4)窗戶及其周圍環境無積水及水漬
(5)窗戶可正常開啟
(6)化學清潔劑/消毒劑貯存良好或密封
(7)室內垃圾貯存桶有加蓋
(8)室內盆栽葉面有定期擦拭				頻率：
(9)室內魚缸有定期換水清潔(兩週/每月換水一次)
(10)室內環境、家具、教具有定期清潔				頻率：
(11)室內環境、家具、教具有定期消毒				頻率：
2.室內空調送風設備維護管理(室內活動室、室內遊戲空間、健康中心、寢室、辦公室)
(1)室內之外氣或換氣口正常供風或排風
(2)空調出風與回風口保持清潔且無水漬
(3)空調回風口鄰近區域無堆置物品或垃圾
(4)空調出風口、回風口無異音
(5)空調系統過濾網乾燥、清潔
(6)空調系統過濾網無破損或鏽蝕
(7)空調系統風扇機組無鏽蝕或髒污
(8)空調系統內部設備乾淨、排水功能正常
(9)空調系統機械運轉無異音
(10)空調系統冷凝水盤無積水、無結露、鏽蝕
(11)空調系統冰水管路無結露
3.室內空氣淨化設備使用情形及維護管理(室內活動室、室內遊戲空間、健康中心、寢室、辦公室)
(1)若使用靜電空氣清淨機、臭氧機或藥劑霧化設備，於室內無人時開啟
(2)空氣清淨機過濾網乾燥、清潔
(3)空氣清淨機鄰近區域無堆置物品或垃圾

工作項目	是	否	檢視日期	備註
4.盆洗室(含廁所)環境維護管理
(1)盆洗室(含廁所)區域以門區隔且通常為關閉狀態
(2)盆洗室(含廁所)設置可開啟之窗戶且操作正常
(3)盆洗室(含廁所)設置排氣裝置且正常運轉
(4)盆洗室(含廁所)排氣出口具有防雨潑等設計
(5)盆洗室(含廁所)排氣運轉時窗戶為關閉狀態
(6)盆洗室(含廁所)區域地面無積水
(7)盆洗室(含廁所)區域地面、牆面、天花板無水漬
(8)盆洗室(含廁所)區域牆面、天花板無壁癌、黴斑
(9)盆洗室(含廁所)區域環境有定期清潔				頻率：
(10)盆洗室(含廁所)區域環境有定期消毒				頻率：
(11)化學清潔劑/消毒劑貯存良好或密封
(12)盆洗室(含廁所)區域垃圾貯存桶有加蓋
5.廚房環境維護管理
(1) 廚房於烹煮時與室內其他區域隔絕
(2) 廚房設置可開啟之窗戶且操作正常
(3)廚房設置抽(排)氣裝置且正常運轉
(4)廚房排氣出口具有防雨潑等設計
(5)廚房烹煮時窗戶為開啟狀態
(6)廚房區域地面無積水
(7)廚房區域地面、牆面、天花板無水漬
(8)廚房區域牆面、天花板無壁癌、黴斑
(9)廚房區域環境有定期清潔				頻率：
(10)廚房區域環境有定期消毒				頻率：
(11)化學清潔劑/消毒劑貯存良好或密封
(12)廚房區域垃圾貯存桶有加蓋
(13)廚房一氧化碳偵測器有正常運作
6.其他工作：

備註1：本表檢視週期為每3個月施行。
備註2：本表之建築物名稱與表一「(五)座落建築物」之建築物名稱對應。
備註3：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。
備註4：管制室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫；但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。
備註5：未安裝本表之裝置或設備時，得於欄位之相對應「備註」中，填寫無此設施或不適用。
# 七、室內空氣品質不良應變措施表
(一)建立室內空氣品質不良之應變措施流程 / (二)察知室內空氣品質有不良事件辦理改善工作 / (三)進行應變措施後對發生不良事件檢討

備註1：本表之應變措施填寫內容，包含：(一)建立室內空氣品質不良之應變措施流程、(二)察知室內空氣品質有不良事件辦理改善工作、(三)進行應變措施後對發生不良事件檢討。
備註2：上述內容之(一)，只需填寫一份，內容(二)、(三)則依不良事件發生次數及改善建築物情形，依本表另頁填寫說明。